## Sheet1
区域 | 日期类型 | 第一阶段状态 | 第一阶段最优峰谷差_delta_star_kW | 第二阶段求解器 | 第二阶段状态 | 是否补算 | epsilon_delta | 最终峰谷差_kW | 峰谷差保持误差 | 调度前全天总量_kWh | 调度后全天总量_kWh | 电量守恒误差 | 转移闭合误差 | 最大容量约束左端值_kW | 最小安全裕度_kW | 全部核验通过
1 | 工作日 | Optimal | 1521.8 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1521.8 | 2.2737e-13 | 19206 | 19206 | 1.0004e-09 | 9.9999e-10 | -1495.8915 | 1495.8915 | TRUE
1 | 周末 | Optimal | 1068 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1068 | 0 | 14580 | 14580 | 1.0004e-09 | 9.9999e-10 | -1656.8587 | 1656.8587 | TRUE
2 | 工作日 | Optimal | 1465.4 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1465.4 | 0 | 17767 | 17767 | 0 | 0 | -1325.1713 | 1325.1713 | TRUE
2 | 周末 | Optimal | 1095 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE | 1e-06 | 1095 | 0 | 13348 | 13348 | 0 | 0 | -1506.1429 | 1506.1429 | TRUE
3 | 工作日 | Optimal | 1094.2 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1094.2 | 0 | 13486 | 13486 | 1.0004e-09 | 9.9999e-10 | -1268.0007 | 1268.0007 | TRUE
3 | 周末 | Optimal | 1042 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1042 | 0 | 11183 | 11183 | 0 | 0 | -1370.6865 | 1370.6865 | TRUE
4 | 工作日 | Optimal | 1280 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1280 | 0 | 19888 | 19888 | 2.0009e-09 | 2e-09 | -1651.6551 | 1651.6551 | TRUE
4 | 周末 | Optimal | 1090 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1090 | 0 | 15711 | 15711 | 0 | 2.2737e-13 | -1826.5455 | 1826.5455 | TRUE
5 | 工作日 | Optimal | 1021.2 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE | 1e-06 | 1021.2 | 0 | 13465 | 13465 | 0 | 2.2737e-13 | -1189.7429 | 1189.7429 | TRUE
5 | 周末 | Optimal | 1440 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1440 | 0 | 19105 | 19105 | 0 | 4.5475e-13 | -1097.6547 | 1097.6547 | TRUE
6 | 工作日 | Optimal | 1168.6 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1168.6 | 2.2737e-13 | 18376 | 18376 | 1.0004e-09 | 9.9999e-10 | -1407.7445 | 1407.7445 | TRUE
6 | 周末 | Optimal | 1094 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1094 | 0 | 13350 | 13350 | 1.9991e-09 | 2.0002e-09 | -1602.1995 | 1602.1995 | TRUE
7 | 工作日 | Optimal | 504.6 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE | 1e-06 | 504.6 | 0 | 7038 | 7038 | 9.0949e-13 | 0 | -1032.6 | 1032.6 | TRUE
7 | 周末 | Optimal | 729 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 729 | 0 | 7864 | 7864 | 0 | 0 | -1048.0717 | 1048.0717 | TRUE
8 | 工作日 | Optimal | 725 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE | 1e-06 | 725 | 0 | 9524 | 9524 | 0 | 2.2737e-13 | -1409.7 | 1409.7 | TRUE
8 | 周末 | Optimal | 611 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 611 | 0 | 5775 | 5775 | 1.0004e-09 | 9.9999e-10 | -1500.5671 | 1500.5671 | TRUE
9 | 工作日 | Optimal | 838.4 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 838.4 | 1.1369e-13 | 11642 | 11642 | 0 | 2.2737e-13 | -739.228 | 739.228 | TRUE
9 | 周末 | Optimal | 1853 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 1853 | 0 | 23241 | 23241 | 1.0041e-09 | 9.9953e-10 | -112 | 112 | TRUE
10 | 工作日 | Optimal | 603.4 | SLSQP |  | FALSE | 1e-06 | 603.4 | 1.1369e-13 | 9529 | 9529 | 1.0004e-09 | 9.9999e-10 | -1150.7675 | 1150.7675 | TRUE
10 | 周末 | Optimal | 717 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE | 1e-06 | 717 | 0 | 9065 | 9065 | 0 | 1.1369e-13 | -1205.3 | 1205.3 | TRUE