基础参数补充

1.充电桩建设成本：

快充桩（120kW直流双枪）单台建设成本6万元

慢充桩（7kW交流桩）单台建设成本0.8万元

2.充电服务半径：

主城区核心区1.5公里，文旅区域2公里，城郊区域2.5公里

3.陕西省分时电价：

平段电价0.7元/kWh

高峰电价上浮70%（1.19元/kWh）

低谷电价下浮70%（0.21元/kWh）

高峰时段11:00-14:00/16:00-23:00

平段07:00-11:00/14:00-16:00

低谷00:00-07:00

4.负荷转移率 / 峰谷差降低率计算口径：

负荷转移率=（高峰时段转移至谷段的充电负荷）/高峰时段初始充电负荷×100%

电网峰谷差降低率=（调度前峰谷差-调度后峰谷差）/调度前峰谷差 ×100%

电网越限判定阈值及配套规则：若部分负荷＞2100kW，且持续＞15分钟，则判定为电网过载。

5.服务覆盖率计算口径：

服务覆盖率=（充电需求被覆盖的区域面积/区域总面积）×100%

服务覆盖率约束（不低于90%）

单台快充桩覆盖需求 80 车次 / 日

单台慢充桩覆盖需求 20 车次 / 日